## 工作表1
房間 / | 機組別 | 廠房別 | 房間/區域名稱 | 是否為高輻射或高污染區 | 區域分類 (大/小) | 加權係數 (一般/重要)
區域代碼
413 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Reactor Cavity Area | Y | 大 | 重要
414 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Reactor Cavity Sump Area | Y | 大 | 重要
415 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Tendon Gallery | Y | 小 | 重要
416 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Tendon Gallery Access | Y | 小 | 重要
417 | 1 & 2 | 反應器廠房 | RCDT Pump Room | Y | 小 | 重要
418 | 1 & 2 | 反應器廠房 | RCDT Room | Y | 大 | 重要
421 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Reactor Vessel Area | Y | 大 | 重要
422-1 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Stair No.9 | Y | 小 | 重要
422-2 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Stair No.10 | Y | 小 | 重要
423-1 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator loop A Compartments | Y | 大 | 重要
423-2 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator loop B Compartments | Y | 大 | 重要
423-3 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator loop C Compartments | Y | 大 | 重要
423-4 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Outside Steam Generator Loop Compartments | Y | 大 | 重要
425 | 1 & 2 | 反應器廠房 | PZR Relief Tank | Y | 大 | 重要
426 | 1 & 2 | 反應器廠房 | In-core Instrumentation Room | Y | 小 | 重要
428 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Elevator No.3 | Y | 小 | 重要
434 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Reactor Vessel Area | Y | 大 | 重要
435 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Reactor Internal Storage Area | Y | 大 | 重要
436 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Seal Table Room | Y | 小 | 重要
437 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Outside Steam Generator Loop Compartments | Y | 大 | 重要
439 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Pressurizer Room | Y | 大 | 重要
440 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Excess Letdown Heat Exchanger Room | Y | 大 | 重要
441 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Regenrative Heat Exchanger Room(R.H.E.RM) | Y | 大 | 重要
442 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Valve Gallery | Y | 小 | 重要
446 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Elevator No.3 | Y | 小 | 重要
443 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator Loop Compartments Room 1 | Y | 大 | 重要
444 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator Loop Compartments Room 2 | Y | 大 | 重要
447 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator Loop Compartments Room 3 | Y | 大 | 重要
453 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Outside Steam Generator Loop Compartments | Y | 大 | 重要
456 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Elevator No.3 | Y | 小 | 重要
457 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator Loop Compartments Room 1 | Y | 大 | 重要
458 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator Loop Compartments Room 2 | Y | 大 | 重要
459 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Steam Generator Loop Compartments Room 3 | Y | 大 | 重要
460 | 1 & 2 | 反應器廠房 | Pressurizer Room | Y | 大 | 重要
188 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
189 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
190 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
191 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
192 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boric Acid Tank Room | Y | 大 | 重要
193 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boric Acid Tank Room | Y | 大 | 重要
194 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boric Acid Pump "B" Room | Y | 大 | 重要
195 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boric Acid Pump "A"Room | Y | 大 | 重要
196 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Charging Pump "B" Room | Y | 大 | 重要
197 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Charging Pump "S" Room | Y | 大 | 重要
198 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RHR Pump "B" Room | Y | 大 | 重要
199 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Spray Pump "B" Room | Y | 大 | 重要
200 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RHR Pump "A" Room | Y | 大 | 重要
201 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Spray Pump "A" Room | Y | 大 | 重要
202 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Charging Pump "A" Room | Y | 大 | 重要
203 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Moderating Heat Exchanger Room | N | 大 | 重要
204 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Letdown Reheater H.E. Room | Y | 大 | 重要
205 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Letdown Chiller H.E. Room | Y | 大 | 重要
206 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
207 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.8 | N | 小 | 一般
208 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
209 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Letdown Heat Exchanger Room | Y | 大 | 重要
210 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Sample Room | N | 小 | 重要
211 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
212 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boron Meter Room | N | 大 | 一般
213 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Equipment Drain Tank Pump Room | N | 大 | 重要
214 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Equipment Drain Tank Room | N | 大 | 重要
215 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Auxiliary Building Sump Room | Y | 大 | 重要
216 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
217 | 1 & 2 | 輔助廠房 | SGB Flash Tank Room | N | 大 | 重要
218 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
219 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boron Inj. Tank Room | N | 大 | 重要
462 | 1 & 2 | 輔助廠房 | SG Blowdown Room | N | 大 | 重要
600 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Auxiliary Building Spent Resin Tank | Y | 大 | 重要
601 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Pump&Valve Gallery | N | 大 | 重要
220 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No. 7 | N | 小 | 一般
221 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Elevator No. 2 | N | 小 | 一般
227 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
228 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Hot Pipe Chase Area | N | 大 | 重要
229 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Chiller Surge Tank Room | N | 大 | 重要
230 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.8 | N | 小 | 一般
231 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Chase | N | 小 | 重要
232 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Hot Pipe Chase Area | N | 大 | 重要
233 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MANUAL VALVE Room | N | 大 | 重要
234 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Auxiliary Feedwater Piping Room | N | 大 | 重要
235-1 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Pipe Chase | N | 小 | 重要
235-2 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MANUAL VALVE Room | N | 大 | 一般
235-3 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MANUAL VALVE Room | N | 大 | 一般
235-4 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MANUAL VALVE Room | N | 大 | 一般
235-5 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MANUAL VALVE Room | N | 大 | 一般
236 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.7 | N | 小 | 一般
237 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Elevator No.2 | N | 小 | 一般
238 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
239 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Chase | N | 小 | 重要
240 | 1 & 2 | 輔助廠房 | unassigned | N | 小 | 重要
241 | 1 & 2 | 輔助廠房 | unassigned | N | 小 | 重要
242 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boric Acid Polising Demineralizer | Y | 大 | 重要
245 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
246 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Boric Acid Batch Tank Room | Y | 大 | 重要
247 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Volume Control Tank Room | N | 大 | 重要
248 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
249 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Seal Water Heat Exchanger Room | N | 大 | 重要
250 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
251 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RHR Heat Exchanger Room | N | 大 | 重要
252 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Room | N | 大 | 一般
253 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RHR Heat Exchanger Room | N | 大 | 重要
254 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Filter Rooms | Y | 大 | 重要
255 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Filter Valve Rooms | Y | 大 | 重要
256 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Demineralizer AND Filter Access Room | Y | 大 | 重要
257 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Demineralizer Valve Rooms | Y | 大 | 重要
258 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Demineralizer Rooms | Y | 大 | 重要
259 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Men's Toilet | N | 小 | 一般
260 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
261 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.8 | N | 小 | 一般
262 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Chase | N | 小 | 重要
263 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Piping Penetration Room(東穿) | N | 大 | 重要
264 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 預力鋼鍵工作車升降室 | N | 小 | 一般
265 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 預力鋼鍵工作車升降室 | N | 小 | 一般
266 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Piping Penetration Room(西穿) | N | 大 | 重要
267 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Rooms | N | 大 | 一般
268 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Rooms | N | 大 | 一般
269 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Rooms | N | 大 | 一般
270 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Auxiliary Feedwater Pump "B" Room | N | 大 | 重要
271 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Auxiliary Feedwater Pump "A" Room | N | 大 | 重要
272 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
273 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 汽機帶動Auxiliary Feedwater Pump Room | N | 大 | 重要
274 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
275 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.7 | N | 小 | 一般
276 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
277 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Elevator No.2 | N | 小 | 一般
278 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
279 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Chase | N | 小 | 重要
280 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Gross Failed Fuel Detector Room | N | 大 | 重要
281 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
282 | 1 & 2 | 輔助廠房 | unassigned | N | 小 | 一般
283 | 1 & 2 | 輔助廠房 | P.A.S.S.Equipment Room | N | 大 | 重要
284 | 1 & 2 | 輔助廠房 | PASS CTMT ATM SAMPLE Room | N | 大 | 重要
285 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MANUAL VALVE Room | N | 大 | 重要
286 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
287 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Valve Rooms | N | 大 | 一般
288 | 1 & 2 | 輔助廠房 | NIS Detector Repair Room | N | 小 | 重要
289 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
290 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
291 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Non-ESF Switch Room | N | 大 | 重要
292 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
293 | 1 & 2 | 輔助廠房 | ESF MCC "B" Room | N | 大 | 重要
294 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Rod Control Drive Room | N | 大 | 重要
295 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Train-B ESF Switch Room | N | 大 | 重要
296 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Motor Generator Set Room | N | 大 | 重要
297 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RHR Heat Exchanger Rooms | N | 大 | 重要
298 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RHR Heat Exchanger Rooms | N | 大 | 重要
299 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Motor Generator Set Room | N | 大 | 重要
300 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Train-A ESF Switch Room | N | 大 | 重要
301 | 1 & 2 | 輔助廠房 | ESF MCC"A" Room | N | 大 | 重要
302 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Non-ESF Switch Room | N | 大 | 重要
303 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Battery&Inverter Room | N | 大 | 重要
304 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
305 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.8 | N | 小 | 一般
306 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Chase | N | 小 | 重要
307 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Electrical Penetration Rooms(東穿) | N | 大 | 重要
308 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 預力鋼鍵工作車升降室 | N | 小 | 一般
309 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 預力鋼鍵工作車升降室 | N | 小 | 一般
310 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Electrical Penetration Rooms(西穿) | N | 大 | 重要
311 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Main Steam Support Structure | N | 小 | 重要
312 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Main Steam Support Structure | N | 小 | 重要
314 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
315 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.7 | N | 小 | 一般
316 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Elevator No.2 | N | 小 | 一般
317 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
318 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Chase | N | 小 | 重要
319 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Electrical Chase | N | 小 | 重要
320 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RCP Switchgear Room B | N | 小 | 重要
321 | 1 & 2 | 輔助廠房 | RCP Switchgear Room A | N | 大 | 重要
325 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Contamination Control Station | N | 大 | 重要
326 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Room | N | 大 | 一般
327 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Room | N | 大 | 一般
328 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC Room | N | 大 | 一般
329 | 1 & 2 | 輔助廠房 | CCW Surge Tank Room | N | 大 | 重要
331 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
332 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Cable Chase | N | 小 | 重要
333 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Toilet | N | 小 | 一般
334 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
335 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Decontamination Room | Y | 大 | 重要
336 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No.8 | N | 小 | 一般
337 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
338 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Penetration Room | N | 大 | 重要
339 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 預力鋼鍵工作車升降室 | N | 小 | 一般
340 | 1 & 2 | 輔助廠房 | 預力鋼鍵工作車升降室 | N | 小 | 一般
341 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Penetration Room | N | 大 | 重要
342 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Main Steam Relief Valve Stack Rooms | N | 大 | 重要
345 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Non-ESF Rooms | N | 大 | 重要
346 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Stair No. 7 | N | 小 | 一般
347 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Elevator No.2 | N | 小 | 一般
348 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
349 | 1 & 2 | 輔助廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
350 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Electrical Chase | N | 小 | 重要
353 | 1 & 2 | 輔助廠房 | MUT Room | N | 小 | 重要
356 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Decontamination Room | Y | 大 | 重要
600 | 1 & 2 | 輔助廠房 | AUX. blog spent resintk | N | 大 | 重要
601 | 1 & 2 | 輔助廠房 | Pump&Valve Gallery | N | 大 | 重要
601-1 | 1 & 2 | 輔助廠房 | ROOF | N | 小 | 重要
58 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No. 5 | N | 小 | 一般
59 | 1 & 2 | 控制廠房 | Elevator No. 1 | N | 小 | 重要
60 | 1 & 2 | 控制廠房 | Machine Room | N | 大 | 重要
61 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
62 | 1 & 2 | 控制廠房 | AHU Room (B) | N | 大 | 一般
63 | 1 & 2 | 控制廠房 | AHU Room (A) | N | 大 | 一般
64 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No. 6 | N | 小 | 一般
65 | 1 & 2 | 控制廠房 | Chiller Room (A) | N | 大 | 一般
66 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 小 | 重要
67 | 1 & 2 | 控制廠房 | 4160V ESF Switchgear Room (A) | N | 大 | 重要
68 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Switchgear Room (A) | N | 大 | 重要
69 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Equipment Room (A) | N | 大 | 重要
70 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Battery Room (A) | N | 大 | 重要
71 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Battery Room (C) | N | 大 | 重要
72 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Equipment Room (C) | N | 大 | 重要
73 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Equipment Room (D) | N | 大 | 重要
74 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Battery Room (D) | N | 大 | 重要
75 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Battery Room (B) | N | 大 | 重要
76 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Equipment Room (B) | N | 大 | 重要
77 | 1 & 2 | 控制廠房 | ESF Switchgear Room (B) | N | 大 | 重要
78 | 1 & 2 | 控制廠房 | 4160V ESF Switchgear Room (B) | N | 大 | 重要
79 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
80 | 1 & 2 | 控制廠房 | Chiller Room (B) | N | 大 | 一般
81 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
82 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
85 | 1 & 2 | 控制廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
86 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No.5 | N | 小 | 一般
87 | 1 & 2 | 控制廠房 | Elevator No.1 | N | 小 | 一般
88 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
89 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
90 | 1 & 2 | 控制廠房 | Normal AHU Area | N | 大 | 一般
91 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
92 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No.6 | N | 小 | 一般
93 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
94 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
96 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
97 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
98 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase A | N | 大 | 重要
99 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase A | N | 大 | 重要
100 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase C | N | 大 | 重要
101 | 1 & 2 | 控制廠房 | Lower Cable Spreading Room | N | 大 | 重要
102 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase D | N | 大 | 重要
103 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase B | N | 大 | 重要
104 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase B | N | 大 | 重要
105 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
106 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
107 | 1 & 2 | 控制廠房 | Computer Spreading Room | N | 大 | 重要
108 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
109 | 1 & 2 | 控制廠房 | Shutdown Panel Room (B) | N | 大 | 重要
110 | 1 & 2 | 控制廠房 | Shutdown Panel Room (A) | N | 大 | 重要
111 | 1 & 2 | 控制廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
114 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No.5 | N | 小 | 重要
115 | 1 & 2 | 控制廠房 | Elevator No.1 | N | 小 | 重要
116 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
117 | 1 & 2 | 控制廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
118 | 1 & 2 | 控制廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
119 | 1 & 2 | 控制廠房 | toilet | N | 小 | 一般
121 | 1 & 2 | 控制廠房 | Office | N | 小 | 一般
122 | 1 & 2 | 控制廠房 | Office | N | 小 | 一般
123 | 1 & 2 | 控制廠房 | Conference Room | N | 大 | 重要
124 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
125 | 1 & 2 | 控制廠房 | Lunch Room | N | 小 | 重要
126 | 1 & 2 | 控制廠房 | Kitchen | N | 小 | 一般
127 | 1 & 2 | 控制廠房 | JAN. room | N | 小 | 重要
128 | 1 & 2 | 控制廠房 | Storage Room | N | 小 | 重要
129 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
130 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
131 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No.6 | N | 小 | 一般
132 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
133 | 1 & 2 | 控制廠房 | Electronic Instrument Repair Room | N | 大 | 重要
134 | 1 | 控制廠房 | Lead Technician | N | 小 | 重要
135 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
136 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
137 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cabinet Room N1 | N | 大 | 重要
138 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase A | N | 大 | 重要
139 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase A | N | 大 | 重要
140 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase C | N | 大 | 重要
141 | 1 & 2 | 控制廠房 | Control Room | N | 大 | 重要
142 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase D | N | 大 | 重要
143 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase B | N | 大 | 重要
144 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase B | N | 大 | 重要
145 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cabinet Room N2 | N | 大 | 重要
146 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
147 | 1 & 2 | 控制廠房 | Office | N | 小 | 一般
148 | 1 & 2 | 控制廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
149 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase N | N | 大 | 重要
150 | 1 & 2 | 控制廠房 | Computer Room | N | 大 | 重要
151 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
152 | 1 & 2 | 控制廠房 | Storage Room | N | 大 | 一般
154 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
155 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
156 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
157 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No.5 | N | 小 | 重要
158 | 1 & 2 | 控制廠房 | Elevator No.1 | N | 小 | 一般
159 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
160 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
161 | 1 & 2 | 控制廠房 | Filtration Room (B) | N | 大 | 一般
162 | 1 & 2 | 控制廠房 | Filtration Room (A) | N | 大 | 一般
163 | 1 & 2 | 控制廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
164 | 1 & 2 | 控制廠房 | HVAC | N | 小 | 重要
165 | 1 & 2 | 控制廠房 | Stair No.6 | N | 小 | 一般
166 | 1 & 2 | 控制廠房 | CR EXH TO SMK REMOV DAMP Room | N | 大 | 重要
167 | 1 & 2 | 控制廠房 | Upper Cable Spreading Room | N | 大 | 重要
168 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "N" | N | 大 | 重要
169 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "N" | N | 大 | 重要
170 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "A" | N | 大 | 重要
171 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "A" | N | 大 | 重要
172 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "C" | N | 大 | 重要
173 | 1 & 2 | 控制廠房 | Upper Cable Spreading Room | N | 大 | 重要
174 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "D" | N | 大 | 重要
175 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "B" | N | 大 | 重要
176 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "B" | N | 大 | 重要
177 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "N" | N | 大 | 重要
178 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase "N" | N | 大 | 重要
179 | 1 & 2 | 控制廠房 | Upper Cable Spreading Room | N | 大 | 重要
180 | 2 | 控制廠房 | unassgned | N | 小 | 重要
181 | 1 & 2 | 控制廠房 | CR EXH TO SMK REMOV DAMP Room | N | 大 | 重要
182 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
183 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
184 | 1 & 2 | 控制廠房 | Cable Chase | N | 大 | 重要
185 | 1 | 控制廠房 | Battery Room(Unit #1 Only) | N | 大 | 重要
186 | 1 & 2 | 控制廠房 | ROOF | N | 小 | 重要
377 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Decontamination Sump Room | Y | 大 | 重要
378 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Fuel Pool Heat Exchanger Room (B) | Y | 大 | 重要
379 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Fuel Pool Heat Exchanger Room (A) | Y | 大 | 重要
380 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Fuel Handling Area | Y | 小 | 重要
381 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Stair No.11 | N | 小 | 一般
382 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
383 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Cask Preparation Area | N | 小 | 重要
384 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Loading Pit | N | 小 | 重要
385 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Spent Fuel Storage | Y | 小 | 重要
386 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Transfer Canal | N | 小 | 重要
387 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
392 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
393 | 1 & 2 | 燃料廠房 | New Fuel Storage | Y | 小 | 重要
394 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Inspection Area | N | 小 | 重要
395 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Stair No.11 | N | 小 | 一般
401 | 1 & 2 | 燃料廠房 | FB EMERG EXHAUST Room | N | 大 | 重要
402 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Stair No.11 | N | 小 | 一般
403 | 1 & 2 | 燃料廠房 | toilet | N | 小 | 一般
404 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Operating Floor | N | 小 | 重要
405 | 1 & 2 | 燃料廠房 | STG. Room | N | 小 | 重要
406 | 1 & 2 | 燃料廠房 | Roof | N | 小 | 重要
360 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
361 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | CCW Pump and Heat Exchanger Room (B) | N | 大 | 重要
362 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | CCW Pump and Heat Exchanger Room (A) | N | 大 | 重要
363 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | AUT Room | N | 大 | 重要
364 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | MUT Room | N | 大 | 重要
365 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | CCW Pump and H.E.Room(B)北側房間 | N | 大 | 重要
367 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | Central Chiller Room | N | 大 | 一般
368 | 1 & 2 | 核機冷卻水廠房 | Central Chiller Room旁屋頂區 | N | 大 | 一般
467 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Diesel Generator Room "B" | N | 大 | 重要
468 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Air Intake Filter Room | N | 大 | 重要
469 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Air Intake Filter Room | N | 大 | 重要
470 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Diesel Generator Room "A" | N | 大 | 重要
471 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
472 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
473 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Day Tank Room | N | 大 | 重要
474 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Day Tank Room | N | 大 | 重要
475 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
476 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Vestibule | N | 小 | 一般
477 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | ESF Fan Room | N | 大 | 重要
478 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Control Room | N | 大 | 重要
479 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | ESF Fan Room | N | 大 | 重要
480 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
481 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Exhaust Stack Room | N | 大 | 重要
466 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | Exhaust Stack Room | N | 大 | 重要
482 | 1 & 2 | 柴油機廠房 | 柴油機廠房屋頂 | N | 大 | 一般
501 | 0 | 5TH D/G Building | 5th EDG room | N | 大 | 重要
502 | 0 | 5th D/G Building | 5th EDG control room | N | 大 | 重要
503 | 0 | 5th D/G Building | Stair No.1 | N | 小 | 一般
504 | 0 | 5th D/G Building | Battery room | N | 大 | 重要
505 | 0 | 5th D/G Building | Switchgear and MCC room | N | 大 | 重要
506 | 0 | 5th D/G Building | Fuel oil transfer pump room | N | 大 | 重要
507 | 0 | 5th D/G Building | Fuel oil storage tank room | N | 大 | 重要
509 | 0 | 5th D/G Building | Stair No.2 | N | 小 | 一般
510 | 0 | 5th D/G Building | Pump room | N | 小 | 重要
511 | 0 | 5th D/G Building | Oil Tank Room | N | 大 | 重要
513 | 0 | 5th D/G Building | ESF exhaust fan room | N | 大 | 重要
514 | 0 | 5th D/G Building | Stair No.1 | N | 小 | 一般
515 | 0 | 5th D/G Building | Ventilation room (Ⅰ) | N | 大 | 重要
516 | 0 | 5th D/G Building | Radiator ventilator room (Ⅱ) | N | 大 | 重要
517 | 0 | 5th D/G Building | Corridor | N | 小 | 一般
518 | 0 | 5th D/G Building | Day tank room | N | 大 | 重要
519 | 0 | 5th D/G Building | Air intake filter room | N | 大 | 重要
520 | 0 | 5th D/G Building | Intake Air Room (Ⅰ) | N | 大 | 重要
521 | 0 | 5th D/G Building | Intake Air Room (Ⅱ) | N | 大 | 重要
522 | 0 | 5th D/G Building | Stair No.2 | N | 小 | 一般
523 | 0 | 5th D/G Building | Stair No.1 | N | 小 | 一般
524 | 0 | 5th D/G Building | Ventilation room (Ⅲ) | N | 大 | 重要
525 | 0 | 5th D/G Building | Ventilation room (Ⅳ) | N | 大 | 重要
525-1 | 0 | 6th D/G Building | ROOF 157'-0" | N | 小 | 重要
525-2 | 0 | 7th D/G Building | ROOF 167'-0" | N | 小 | 重要
101BN | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B北區(EL.-36'-5") | N | 大 | 一般
101BM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B中區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
101BS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B南區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
101AN | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A北區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 一般
101AM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A中區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
101AS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A南區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
102BN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B北區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
102BM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B中區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
102BS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B南區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
101BN | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B北區(EL.-36'-5") | N | 大 | 一般
101BM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B中區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
102AN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A北區 (EL.-36'-5") | N | 大 | 重要
201AM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A中區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
201AS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A南區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
202BN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B北區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
202BM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B中區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
202BS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B南區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
202AN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A北區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
202AM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A中區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
202AS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A南區(EL.-23'-3") | N | 大 | 重要
301BN | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B北區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 一般
301BM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B中區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
301BS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B南區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
301AN | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A北區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 一般
301AM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A中區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
301AS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A南區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
302BN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B北區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
302BM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B中區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
302BS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B南區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
302AN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A北區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
302AM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A中區(EL.-8'-4½") | N | 大 | 重要
402ABN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A&B北區(EL.6'-6") | N | 大 | 重要
402BM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B中區(EL.6'-6") | N | 大 | 重要
402BS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B南區(EL.6'-6") | N | 大 | 重要
402AM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A中區(EL.6'-6") | N | 大 | 重要
402AS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A南區(EL.6'-6") | N | 大 | 重要
501ABN | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A&B北區(EL.25'-0") | N | 大 | 一般
501BM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B中區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
501BS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW B南區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
501AM | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A中區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
501AS | 1 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#1 NSCW A南區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
502ABN | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A&B北區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
502BM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B中區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
502BS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW B南區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
502AM | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A中區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
502AS | 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房#2 NSCW A南區(EL.25'-0") | N | 大 | 重要
600EP | 1 & 2 | Emergency Pump House | 緊急抽水機房屋頂(EL.41'-4½") | N | 大 | 重要
B01 | 1 | Access Control Building | Electrical Equip. Room | N | 大 | 重要
B02 | 1 | Access Control Building | Telephon Room | N | 小 | 重要
B03 | 1 | Access Control Building | Stair No.3 | N | 小 | 重要
B12 | 1 | Access Control Building | Radiochem.Lab.Instr.Calibration Room | N | 大 | 重要
B13 | 1 | Access Control Building | Mechaical Room #1 | N | 大 | 重要
B14 | 1 | Access Control Building | Duct Shaft | N | 小 | 重要
B15 | 1 | Access Control Building | Stair No.4 | N | 小 | 一般
B16 | 1 | Access Control Building | Corridor | N | 小 | 一般
B17 | 1 | Access Control Building | Record Retention Office | N | 小 | 重要
B18 | 1 | Access Control Building | Radio Chemistry Lab. | N | 小 | 重要
B19 | 1 | Access Control Building | Counting Room #1 | N | 小 | 重要
B20 | 1 | Access Control Building | Counting Room #2 | N | 小 | 重要
B21 | 1 | Access Control Building | Corridor | N | 小 | 重要
B22 | 1 | Access Control Building | Cont. Clothing Pickup Area | N | 小 | 重要
B23 | 1 | Access Control Building | 面具處理室 | N | 小 | 一般
B24 | 1 | Access Control Building | Cable Tray Corridor | N | 小 | 重要
B25 | 1 | Access Control Building | Flammable STG.Room | N | 小 | 重要
B26 | 1 | Access Control Building | Hot Sink Drain Tank Room | N | 小 | 重要
B28 | 1 | Access Control Building | Passage | N | 小 | 一般
B29 | 1 | Access Control Building | Rest Area | N | 小 | 重要
B39 | 1 | Access Control Building | Elevator No.4 | N | 小 | 一般
B40 | 1 | Access Control Building | Janitor Room | N | 小 | 一般
B41 | 1 | Access Control Building | Cafeteria(福利社) | N | 小 | 一般
B42 | 1 | Access Control Building | Foop Serving | N | 小 | 重要
B43 | 1 | Access Control Building | Dumbwaitor | N | 小 | 重要
B44 | 1 | Access Control Building | Stair No.7 | N | 小 | 一般
B45 | 1 | Access Control Building | Auditorium Room(大禮堂) | N | 小 | 一般
B46 | 1 | Access Control Building | Stage | N | 小 | 重要
B47 | 1 | Access Control Building | STG. Room | N | 小 | 重要
B48 | 1 | Access Control Building | Passage | N | 小 | 一般
B49 | 1 | Access Control Building | Duct Space | N | 小 | 重要
B50 | 1 | Access Control Building | Duct Space | N | 小 | 重要
M01 | 1 | Access Control Building | Mechaical Room #2 | N | 小 | 重要
M02 | 1 | Access Control Building | Chiller Room | N | 小 | 重要
M03 | 1 | Access Control Building | Mechaical Room #3 | N | 小 | 重要
A101 | 1 | Access Control Building | Vestibule | N | 小 | 一般
A102 | 1 | Access Control Building | 輻防更衣室(女用) | N | 小 | 一般
A112 | 1 | Access Control Building | Lab.Storage Room | N | 小 | 重要
A113 | 1 | Access Control Building | Toilet | N | 小 | 一般
A114 | 1 | Access Control Building | Duct Shaft | N | 小 | 一般
A115 | 1 | Access Control Building | Corridor | N | 小 | 一般
A116 | 1 | Access Control Building | 值班待命室 | N | 小 | 一般
A117 | 1 | Access Control Building | Med.STN | N | 小 | 重要
A118 | 1 | Access Control Building | First Aid(保健物理工作間) | N | 小 | 一般
A119 | 1 | Access Control Building | Corridor | N | 小 | 一般
A120 | 1 | Access Control Building | Classroom | N | 小 | 一般
A121 | 1 | Access Control Building | Dry Room | N | 小 | 重要
A122 | 1 | Access Control Building | Rest Area | N | 小 | 一般
A125 | 1 | Access Control Building | Locker Room | N | 小 | 一般
A126 | 1 | Access Control Building | Toilet | N | 小 | 一般
A128 | 1 | Access Control Building | Corridor | N | 小 | 一般
A129 | 1 | Access Control Building | Health Physics Station | N | 小 | 一般
A130 | 1 | Access Control Building | Janitor Room | N | 小 | 一般
A131 | 1 | Access Control Building | Return Corridor | N | 小 | 一般
A142 | 1 | Access Control Building | Shaft | N | 小 | 一般
A146 | 1 | Access Control Building | Lobby | N | 小 | 一般
A147 | 1 | Access Control Building | Inform.Office | N | 小 | 一般
A148 | 1 | Access Control Building | Tel.Operator Room | N | 小 | 一般
A149 | 1 | Access Control Building | Visitor Locker | N | 小 | 一般
A150 | 1 | Access Control Building | Toilet | N | 小 | 一般
A151 | 1 | Access Control Building | STG. Room | N | 小 | 重要
A152 | 1 | Access Control Building | Duct Shaft | N | 小 | 一般
A153 | 1 | Access Control Building | Emergency Disel | N | 小 | 重要
A154 | 1 | Access Control Building | Stair #1 | N | 小 | 一般
A155 | 1 | Access Control Building | 工會 | N | 小 | 一般
A156 | 1 | Access Control Building | STG. Room | N | 小 | 重要
A157 | 1 | Access Control Building | Janitor Room | N | 小 | 一般
A158 | 1 | Access Control Building | 總機機房 | N | 小 | 一般
A159 | 1 | Access Control Building | Toilet | N | 小 | 一般
A160 | 1 | Access Control Building | STG. Room | N | 小 | 重要
A161 | 1 | Access Control Building | 哺乳室 | N | 小 | 一般
A170 | 1 | Access Control Building | 醫務室(藥房) | N | 小 | 一般
A171 | 1 | Access Control Building | Mask Clean Room | N | 小 | 重要
A172 | 1 | Access Control Building | Instr.STG.Room | N | 小 | 重要
A173 | 1 | Access Control Building | Instr.STG.Room | N | 小 | 重要
A174 | 1 | Access Control Building | Computer Room | N | 小 | 重要
B01 | 2 | Access Control Building | electrical equipt. Room | N | 小 | 重要
B03 | 2 | Access Control Building | stair #3 | N | 小 | 一般
B04 | 2 | Access Control Building | passage | N | 小 | 一般
B05 | 2 | Access Control Building | Dumbwaitor room NO.1 | N | 小 | 重要
B06 | 2 | Access Control Building | Clean Clothing Folding & Repair Area | N | 小 | 重要
B07 | 2 | Access Control Building | laundry room | N | 小 | 重要
B08 | 2 | Access Control Building | STG. Room | N | 小 | 重要
B09 | 2 | Access Control Building | Janitor Room | N | 小 | 一般
B10 | 2 | Access Control Building | toilet | N | 小 | 一般
B11 | 2 | Access Control Building | Radioacyive Laundry System Room | N | 小 | 重要
B12 | 2 | Access Control Building | radiochem LAB instrument calibration shop | N | 小 | 重要
B13 | 2 | Access Control Building | mechanical room #1 | N | 小 | 重要
B22 | 2 | Access Control Building | Cont. Clothing Pickup Area | N | 小 | 重要
B23 | 2 | Access Control Building | 面具處理室 | N | 小 | 一般
B24 | 2 | Access Control Building | cable tray corridor | N | 小 | 重要
B25 | 2 | Access Control Building | flammable storage | N | 小 | 重要
B26 | 2 | Access Control Building | hot sink drain tank room | N | 小 | 重要
B27 | 2 | Access Control Building | cylinder storage&vacuum pump | N | 小 | 重要
B28 | 2 | Access Control Building | passage | N | 小 | 一般
B29 | 2 | Access Control Building | electrical tunnel | N | 小 | 重要
B30 | 2 | Access Control Building | rest area | N | 小 | 一般
M01 | 2 | Access Control Building | mechanical room #2 | N | 小 | 重要
M02 | 2 | Access Control Building | chiller room | N | 小 | 重要
A101 | 2 | Access Control Building | vestibule | N | 小 | 一般
A102 | 2 | Access Control Building | guard | N | 小 | 一般
A103 | 2 | Access Control Building | Duct Shaft | N | 小 | 一般
A104 | 2 | Access Control Building | lobby | N | 小 | 一般
A105 | 2 | Access Control Building | elec&tel room | N | 小 | 重要
A106 | 2 | Access Control Building | passage | N | 小 | 一般
A116 | 2 | Access Control Building | Clean Clothing Issue Room | N | 小 | 一般
A117 | 2 | Access Control Building | med. Stn. | N | 小 | 重要
A118 | 2 | Access Control Building | first aid | N | 小 | 重要
A119 | 2 | Access Control Building | corridor | N | 小 | 一般
A120 | 2 | Access Control Building | sample room | N | 小 | 重要
A123 | 2 | Access Control Building | HVAC air intake grille | N | 小 | 重要
A126 | 1 | Access Control Building | Toilet | N | 小 | 一般
A128 | 2 | Access Control Building | corridor | N | 小 | 一般
A129 | 2 | Access Control Building | health physics station | N | 小 | 一般
A130 | 2 | Access Control Building | Janitor Room | N | 小 | 一般
A131 | 2 | Access Control Building | return corridor | N | 小 | 一般
A132 | 2 | Access Control Building | decontam area | N | 小 | 重要
A134 | 2 | Access Control Building | control corridor | N | 小 | 一般
A135 | 2 | Access Control Building | Duct Shaft | N | 小 | 一般
A137 | 2 | Access Control Building | frisker area | N | 小 | 一般
A138 | 2 | Access Control Building | storage | N | 小 | 一般
A139 | 2 | Access Control Building | vestibule | N | 小 | 一般
A176 | 2 | Access Control Building | ROOF | N | 小 | 一般
462 | 1 & 2 | 輔助鍋爐廠房 | S.G. Blowdown Room | N | 大 | 重要
466 | 1 & 2 | 輔助鍋爐廠房 | Aux. Boiler Room | N | 大 | 一般
467 | 1 & 2 | 輔助鍋爐廠房 | ROOF | N | 小 | 重要
1 | 1 & 2 | 汽機廠房 | F.W. pump reservoir | N | 小 | 重要
2 | 1 & 2 | 汽機廠房 | condenser pit | N | 小 | 重要
3 | 1 & 2 | 汽機廠房 | condenser tube pull area | N | 小 | 重要
4-1 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"西南區 | N | 大 | 重要
4-2 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"西區 | N | 大 | 重要
4-3 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"西中偏南區(Stator Wind CLG WTR Unit) | N | 大 | 重要
4-4 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"西中偏北區(Cation Regen. Tank) | N | 大 | 重要
4-5 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"北區 | N | 大 | 一般
4-6 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"東區 | N | 大 | 重要
4-7 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"東中偏北區(Cabin for PASS) | N | 大 | 重要
4-8 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"東中偏南區(HTR DRN Pump/Tank) | N | 大 | 重要
4-9 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.73'-0"東南區(Cond. Vacuum Pump) | N | 大 | 重要
14-1 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"西南區(480L.C./Turbine BLDG C.W. Surge Tank) | N | 大 | 重要
14-2 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"西區(Unloading Area) | N | 大 | 重要
14-3 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"西中區(AVR Room) | N | 大 | 重要
14-4 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"中西偏南區(3B/4B/5B/6B Heater) | N | 大 | 重要
14-5 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"北邊走廊 | N | 大 | 一般
14-6 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"中西偏北區(STM Packing Exhauster) | N | 大 | 重要
14-7 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"中東偏北區(Reheat Piping) | N | 大 | 重要
14-8 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"中東北區(Main Lube Oil Reservior Room) | N | 大 | 重要
14-9 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"東偏北區(H.P.1A/2A) | N | 大 | 重要
14-10 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"東偏南區(Main Steam Stop&Control Valve) | N | 大 | 重要
14-11 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"中東南區(Reheat Piping) | N | 大 | 重要
14-12 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.100'-0"東南區(H.P.1A/2A) | N | 大 | 重要
15 | 1 & 2 | 汽機廠房 | vestibule | N | 小 | 一般
16 | 1 & 2 | 汽機廠房 | Stair No. 1 | N | 小 | 一般
17 | 1 & 2 | 汽機廠房 | Main Lube Oil Reservoir room | N | 小 | 重要
18 | 1 & 2 | 汽機廠房 | Stair No. 2 | N | 小 | 一般
19 | 1 & 2 | 汽機廠房 | vestibule | N | 小 | 一般
20 | 1 & 2 | 汽機廠房 | Toilet | N | 小 | 一般
21 | 1 & 2 | 汽機廠房 | vestibule | N | 小 | 一般
30-1 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.131'-0"西區(Equipment Opening) | N | 大 | 重要
30-2 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.131'-0"北區(MSR A/B) | N | 大 | 重要
30-3 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.131'-0"東區(Corridor) | N | 大 | 一般
30-4 | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房EL.131'-0"北區(MSR C/D) | N | 大 | 重要
31 | 1 & 2 | 汽機廠房 | Turbine Pedestal | N | 小 | 重要
TBR | 1 & 2 | 汽機廠房 | 汽機廠房屋頂 | N | 大 | 一般
OT1 | 1 & 2 | 汽機廠房 | Walkway Bridge from U1 to U2(空中走廊) | N | 小 | 重要
46 | 1 & 2 | SWGR廠房 | SWGR廠房EL.73'-0"西區 | N | 大 | 重要
47 | 1 & 2 | SWGR廠房 | SWGR廠房EL.73'-0"中區(Battery Room) | N | 大 | 重要
48 | 1 & 2 | SWGR廠房 | SWGR廠房EL.73'-0"東區(DC Switchboard &480V L.C.Room) | N | 大 | 重要
51 | 1 & 2 | SWGR廠房 | SWGR廠房EL.100'-0"(4.16KV/13.8KV SWGR Room) | N | 大 | 重要
52 | 1 & 2 | SWGR廠房 | SWGR Bldg Roof | N | 小 | 重要
482 | 0 | 廢料廠房 | Filter Skid | Y | 小 | 重要
485 | 0 | 廢料廠房 | Stair No.14 | Y | 小 | 一般
486 | 0 | 廢料廠房 | LRS Monitor & Hold-up Tank Room | Y | 大 | 重要
487 | 0 | 廢料廠房 | Control Panel | Y | 小 | 重要
488 | 0 | 廢料廠房 | Conveyer | Y | 小 | 重要
491 | 0 | 廢料廠房 | SRS Handing Area | Y | 大 | 重要
493 | 0 | 廢料廠房 | LRS Monitor Tank Pump Room | Y | 大 | 重要
494 | 0 | 廢料廠房 | LRS Hold-up Tank Pump Room | Y | 大 | 重要
495 | 0 | 廢料廠房 | LRS Monitor &Hold-up Tank Room | Y | 大 | 重要
499 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | Y | 小 | 一般
500 | 0 | 廢料廠房 | Radioactive Pipe Shaft | Y | 小 | 重要
501 | 0 | 廢料廠房 | Electrical Shaft | Y | 小 | 重要
502 | 0 | 廢料廠房 | Sample LAB | Y | 小 | 重要
503 | 0 | 廢料廠房 | Spent Resin Tank Room | Y | 大 | 重要
504 | 0 | 廢料廠房 | Resin Sluice Pump Room | Y | 大 | 重要
505 | 0 | 廢料廠房 | Decon. Sump & Pump Room | Y | 大 | 重要
506 | 0 | 廢料廠房 | Storage Room | Y | 大 | 重要
507 | 0 | 廢料廠房 | Control Room | Y | 大 | 重要
508 | 0 | 廢料廠房 | Vestibule. | Y | 小 | 一般
510 | 0 | 廢料廠房 | Health Physics | Y | 小 | 重要
511 | 0 | 廢料廠房 | Toilet | Y | 小 | 一般
512 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | Y | 小 | 一般
514 | 0 | 廢料廠房 | Piping Shaft | Y | 小 | 重要
515 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | Y | 小 | 一般
516 | 0 | 廢料廠房 | Condensate Recovery Tank & Pump Room | Y | 大 | 重要
517 | 0 | 廢料廠房 | Normal Sump & Pump Room | Y | 大 | 重要
518 | 0 | 廢料廠房 | Stair No.13 | Y | 大 | 重要
519 | 0 | 廢料廠房 | BRS Hold-up Tank Room | Y | 大 | 重要
520 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Feed Pump Room | Y | 大 | 重要
521 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Feed Pump Room | Y | 大 | 重要
522 | 0 | 廢料廠房 | BRS Evaporator Room | Y | 大 | 重要
523 | 0 | 廢料廠房 | BRS Hold-up Tank Room | Y | 大 | 重要
525 | 0 | 廢料廠房 | Stair No.12 | Y | 小 | 一般
526 | 0 | 廢料廠房 | Vestibule. | Y | 小 | 一般
527 | 0 | 廢料廠房 | Heater Room | Y | 小 | 重要
528 | 0 | 廢料廠房 | Steam Cond. Room | Y | 大 | 重要
529 | 0 | 廢料廠房 | Concentrates Pumps | Y | 大 | 重要
530 | 0 | 廢料廠房 | Decon. Area | Y | 小 | 重要
531 | 0 | 廢料廠房 | Stair No.14 | Y | 小 | 一般
532 | 0 | 廢料廠房 | HEPA Filter Room | Y | 小 | 重要
533 | 0 | 廢料廠房 | O2 Analyzer Sample Pump Room | Y | 小 | 重要
534 | 0 | 廢料廠房 | GRS Compressor Room | Y | 小 | 重要
535 | 0 | 廢料廠房 | Valve & Pipe Room | Y | 大 | 重要
536 | 0 | 廢料廠房 | Valve & Pipe Room | Y | 大 | 重要
537 | 0 | 廢料廠房 | Valve & Pipe Room | Y | 大 | 重要
538 | 0 | 廢料廠房 | Valve & Pipe Room | Y | 大 | 重要
539 | 0 | 廢料廠房 | Valve & Pipe Room | Y | 大 | 重要
540 | 0 | 廢料廠房 | Valve & Pipe Room | Y | 大 | 重要
542 | 0 | 廢料廠房 | Surge Tank Room | Y | 大 | 重要
543 | 0 | 廢料廠房 | Pipeway | Y | 小 | 重要
544 | 0 | 廢料廠房 | SRS Storage Area | Y | 小 | 重要
545 | 0 | 廢料廠房 | Pipeway | Y | 小 | 重要
546 | 0 | 廢料廠房 | Operating Gallery & Corridor | N | 小 | 重要
547 | 0 | 廢料廠房 | Boric Acid Surge Tank Room | Y | 小 | 重要
548 | 0 | 廢料廠房 | Separator Room | Y | 小 | 重要
549 | 0 | 廢料廠房 | Vapor Body Room | Y | 小 | 重要
552 | 0 | 廢料廠房 | Stair No. 12 | Y | 小 | 一般
553 | 0 | 廢料廠房 | Radioactive Pipe Chase | Y | 小 | 重要
554 | 0 | 廢料廠房 | LRS Disposable Adsorption Bed | Y | 小 | 重要
555 | 0 | 廢料廠房 | Dryer Skid Room | Y | 小 | 重要
556 | 0 | 廢料廠房 | Refrigeration Skid-3A Area | Y | 小 | 重要
557 | 0 | 廢料廠房 | Charcoal Delay Bed Room | Y | 小 | 重要
558 | 0 | 廢料廠房 | LRS Chemical Drain Tank Room | Y | 小 | 重要
559 | 0 | 廢料廠房 | LRS Chemical Drain Tank Pump Room | Y | 小 | 重要
560 | 0 | 廢料廠房 | Stair No.14 | Y | 小 | 一般
561 | 0 | 廢料廠房 | Dryer Skid Room | Y | 小 | 重要
562 | 0 | 廢料廠房 | Refrigeration Skid-3B Area | Y | 小 | 重要
563 | 0 | 廢料廠房 | Valve Room | Y | 小 | 重要
564 | 0 | 廢料廠房 | Cement Bin | Y | 小 | 重要
565 | 0 | 廢料廠房 | Waste Feed Tank Room | Y | 小 | 重要
566 | 0 | 廢料廠房 | LRS Holding Tank Pre-filter Room | Y | 大 | 重要
567 | 0 | 廢料廠房 | LRS Absorption Bed Room | Y | 大 | 重要
568 | 0 | 廢料廠房 | LRS Mixed Bed Ion Exchanger Room | Y | 大 | 重要
569 | 0 | 廢料廠房 | LRS Mixed Bed Ion Exchanger Room | Y | 大 | 重要
570 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Condensate Demin. Room | Y | 大 | 重要
571 | 0 | 廢料廠房 | BRS Evap. Feed Demin. Room | Y | 大 | 重要
572 | 0 | 廢料廠房 | BRS Evap. Feed Demin. Room | Y | 大 | 重要
573 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Mixed Bed Demin. Room | Y | 大 | 重要
574 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Mixed Bed Demin. Room | Y | 大 | 重要
575 | 0 | 廢料廠房 | LRS Chemical Drain Tank Filter Room | Y | 大 | 重要
577 | 0 | 廢料廠房 | LRS Holdup Tank Filter Room | Y | 大 | 重要
578 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Condensate Filter Room | Y | 大 | 重要
579 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Concentrate Filter Room | Y | 大 | 重要
580 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Feed Filter Room | Y | 大 | 重要
581 | 0 | 廢料廠房 | BRS Recycle Evap. Feed Filter Room | Y | 大 | 重要
582 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Filter Room | Y | 大 | 重要
583 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Filter Room | Y | 大 | 重要
584 | 0 | 廢料廠房 | Electrical Equipment Room | Y | 大 | 重要
585 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
586 | 0 | 廢料廠房 | Radwaste Exhaust Filtration Unit Room | Y | 小 | 重要
587 | 0 | 廢料廠房 | Dewatering Pump Room | Y | 小 | 重要
588 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Mixed Bed Demin. Room | Y | 小 | 重要
589 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Mixed Bed Demin. Room | Y | 小 | 重要
590 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Filter Room | Y | 小 | 重要
591 | 0 | 廢料廠房 | Steam Generator Blowndown Filter Room | Y | 小 | 重要
592 | 0 | 廢料廠房 | LRS Concentrate Pump Room | Y | 小 | 重要
593 | 0 | 廢料廠房 | LRS Concentrate Pump Room | Y | 小 | 重要
594 | 0 | 廢料廠房 | LRS Concentrate tank Room | Y | 小 | 重要
595 | 0 | 廢料廠房 | LRS Concentrate tank Room | Y | 小 | 重要
596 | 0 | 廢料廠房 | LRS Tank & Pump room | Y | 小 | 重要
597 | 0 | 廢料廠房 | Stair No. 12 | Y | 小 | 一般
598 | 0 | 廢料廠房 | Hatch Area | Y | 小 | 重要
599 | 0 | 廢料廠房 | 樓梯間 | N | 小 | 重要
603-1 | 0 | 廢料廠房 | Pipe Trench to Aux. Building Unit#1 | Y | 小 | 重要
605 | 0 | 廢料廠房 | Sample Lab. | Y | 小 | 重要
607 | 0 | 廢料廠房 | Office | N | 小 | 一般
608 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
609 | 0 | 廢料廠房 | Elevator No.5 | Y | 小 | 一般
610 | 0 | 廢料廠房 | Normal Sump Room | Y | 小 | 重要
611 | 0 | 廢料廠房 | Decon. Sump Room | Y | 小 | 重要
612 | 0 | 廢料廠房 | Incinerator Room | Y | 小 | 重要
613 | 0 | 廢料廠房 | STM Condenser | Y | 小 | 重要
614 | 0 | 廢料廠房 | Concentrate Sump | Y | 小 | 重要
615 | 0 | 廢料廠房 | Heater Room | Y | 小 | 重要
616 | 0 | 廢料廠房 | Recir. Pump Room | Y | 小 | 重要
621 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
622 | 0 | 廢料廠房 | Pipeway | Y | 小 | 重要
623 | 0 | 廢料廠房 | Incinerator Room | Y | 小 | 重要
624 | 0 | 廢料廠房 | Condenser Subcooler Room | Y | 小 | 重要
625 | 0 | 廢料廠房 | Separator Room | Y | 小 | 重要
626 | 0 | 廢料廠房 | Vapor Body Room | Y | 小 | 重要
627 | 0 | 廢料廠房 | unassigned | Y | 小 | 重要
628 | 0 | 廢料廠房 | unassigned | Y | 小 | 重要
630 | 0 | 廢料廠房 | Corridor | N | 小 | 一般
631 | 0 | 廢料廠房 | AHU &Chiller Room | Y | 小 | 重要
632 | 0 | 廢料廠房 | 樓梯間 | N | 小 | 一般
634 | 0 | 廢料廠房 | Exhaust Filtration Unit Area | Y | 小 | 重要
635 | 0 | 廢料廠房 | Demin. Room | Y | 小 | 重要
638 | 0 | 廢料廠房 | Elevator machine room | Y | 小 | 重要
RBR | 0 | 廢料廠房 | 廢料廠房屋頂 | N | 大 | 重要
41 | 0 | Fire Pump & Electrical Equipment Building | Electrical Equipment Room | N | 大 | 重要
42 | 0 | Fire Pump & Electrical Equipment Building | Diesel Fire Pump Room | N | 小 | 重要
43 | 0 | Fire Pump & Electrical Equipment Building | Diesel Fire Pump Room | N | 小 | 重要
44 | 0 | Fire Pump & Electrical Equipment Building | Electrical Fire Pump Room | N | 小 | 重要
FPBR | 0 | Fire Pump & Electrical Equipment Building | 消防泵室屋頂 | N | 小 | 重要
SW101 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 電纜室 | N | 大 | 重要
SW102 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 蓄電池室 | N | 大 | 重要
SW103 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 充電機及變壓器室 | N | 大 | 重要
SW104 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 儲藏室 | N | 小 | 重要
SW105 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 樓梯間 | N | 小 | 一般
SW201 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 控制室 | N | 小 | 重要
SW202 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 修理/資料室 | N | 小 | 重要
SW203 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 通訊蓄電池室 | N | 小 | 重要
SW204 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 茶水間 | N | 小 | 一般
SW205 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 電驛室 | N | 小 | 重要
SW208 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 洗手間 | N | 小 | 一般
SW209 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 樓梯間 | N | 小 | 一般
SW210 | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 通訊機室 | N | 小 | 重要
SWRF | 0 | 345KV及161KV開關場控制室 | 345KV及161KV開關場控制室屋頂 | N | 大 | 重要
GT01 | 0 | 氣渦輪機廠房 | 控制室 | N | 大 | 重要
GT101 | 0 | 氣渦輪機廠房 | Gas Turbine No.1 | N | 小 | 重要
GT102 | 0 | 氣渦輪機廠房 | 變壓器室 | N | 小 | 重要
GT103 | 0 | 氣渦輪機廠房 | 柴油機室 | N | 大 | 重要
GT201 | 0 | 氣渦輪機廠房 | Gas Turbine No.2 | N | 小 | 重要
GT202 | 0 | 氣渦輪機廠房 | 變壓器室 | N | 小 | 重要
GT203 | 0 | 氣渦輪機廠房 | 柴油機室 | N | 大 | 重要
CW201 | 2 | 循環水泵室 | U2 Lube Water Pump/Screen Wash Pump Area | N | 大 | 重要
CW202 | 2 | 循環水泵室 | U2 C.W.Pump Area | N | 小 | 重要
CW203 | 2 | 循環水泵室 | U2 Sluice Gate Area(循環水泵室南牆外區域) | N | 小 | 重要
CW101 | 1 | 循環水泵室 | U1 Lube Water Pump/Screen Wash Pump Area | N | 大 | 重要
CW102 | 1 | 循環水泵室 | U1 C.W.Pump Area | N | 小 | 重要
CW103 | 1 | 循環水泵室 | U1 Sluice Gate Area(循環水泵室南牆外區域) | N | 小 | 重要
CWS01 | 1 & 2 | 循環水泵室 | 稀釋泵 Lube Water Pump/Screen Wash Pump Area | N | 小 | 重要
CWS02 | 1 & 2 | 循環水泵室 | 稀釋泵 C.W.Pump Area | N | 小 | 重要
CWS03 | 1 & 2 | 循環水泵室 | 稀釋泵 Sluice Gate Area(循環水泵室南牆外區域) | N | 小 | 重要
Y01 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 Condensate Storage Tank(S-2M-AP-T048) | N | 小 | 重要
Y02 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 BL Degasifier | N | 小 | 重要
Y03 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 CCW HX | N | 小 | 重要
Y03 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 Condener Tube Pull Pit | N | 小 | 重要
Y03 | 0 | Powerblock Yard Area | ILRT空壓機房 | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 L.O. Storage Tanks | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 輔助飼水泵Surge Tank | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 引擎帶動輔助飼水泵 | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 鋼構平台 | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 Equipment Hatch屏蔽門及其開關機構 | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 CTMT 緊急逃生門 | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 筋根廊道進出口通風設備 | N | 小 | 重要
Y04 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 MSSS 通風扇 | N | 小 | 重要
Y05 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 ILRT 消音器 | N | 小 | 重要
Y05 | 0 | Powerblock Yard Area | 消防器材存放室 | N | 小 | 重要
Y06 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 NSCW Valve Room | N | 小 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | Fuel Oil Storage Tank(N-T080) | N | 小 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | 衛生水處理場 | N | 大 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | 衛生水處理場管理室 | N | 小 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | 電氣室 | N | 小 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | 初沈池 | N | 小 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | R/B區雨水排放溢流池 | N | 小 | 重要
Y07 | 0 | Powerblock Yard Area | SG清洗廢水暫存池 | N | 小 | 重要
Y10 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 Main XFMR "B" & "A" | N | 小 | 重要
Y10 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 Aux. XFMR "05" & "04" | N | 小 | 重要
Y10 | 0 | Powerblock Yard Area | 儀控大樓 | N | 大 | 重要
Y11 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 RWST | N | 小 | 重要
Y11 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 RMWST Vacuum Degasifier | N | 小 | 重要
Y11 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 Cardox CO2 | N | 小 | 重要
Y12 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 RMWST | N | 小 | 重要
Y13 | 0 | Powerblock Yard Area | 機械大樓 | N | 大 | 重要
Y13 | 0 | Powerblock Yard Area | 電氣大樓 | N | 大 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Back-up Demin. Water Storage Tank | N | 小 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Fire & Make-up Water Storage Tanks | N | 小 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Oily Waste Surge Tank | N | 小 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Oily Waste Separator | N | 小 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Waste Oil Collector Area | N | 小 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Hydropneumatic Tank | N | 小 | 重要
Y14 | 0 | Powerblock Yard Area | Make-up Water Demineralizers | N | 小 | 重要
Y15 | 0 | Powerblock Yard Area | H2 & N2 Storage Area | N | 小 | 重要
Y15 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 Hydrazine Metering Pump | N | 小 | 重要
Y17 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 筋根廊道進出口通風設備 | N | 小 | 重要
Y17 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 MSSS 通風扇 | N | 小 | 重要
Y18 | 2 | Powerblock Yard Area | U2 EDG Fuel Oil Storage Tanks | N | 小 | 重要
Y18 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 ILRT 消音器 | N | 小 | 重要
Y19 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 NSCW Valve Room | N | 小 | 重要
Y20 | 0 | Powerblock Yard Area | 5th EDG Fuel Oil Storage Tank | N | 小 | 重要
Y20 | 0 | Powerblock Yard Area | 熱修配廠 | N | 大 | 重要
Y20 | 0 | Powerblock Yard Area | 乾洗機房 | N | 大 | 一般
Y20 | 0 | Powerblock Yard Area | Waste Water Storage Tank | N | 小 | 重要
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | Make-up Water Demineralizers | N | 小 | 重要
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | Acid & Caustic Storage Tanks | N | 小 | 重要
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | Clearwell | N | 小 | 重要
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | Filters | N | 小 | 重要
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | Clarifier(已不使用，改為海淡水儲槽) | N | 小 | 一般
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | Lime Storage(已不使用) | N | 小 | 重要
Y21 | 0 | Powerblock Yard Area | 水廠 | N | 大 | 重要
Y22 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 Regenerant Neutralizing Tank | N | 小 | 重要
Y28 | 0 | Powerblock Yard Area | Spare Main XFMR | N | 小 | 重要
Y28 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 Main XFMR "C" | N | 小 | 重要
Y29 | 0 | Powerblock Yard Area | 345KV Startup XFMR X01, X04 | N | 小 | 重要
Y29 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 Main XFMR "B" & "A" | N | 小 | 重要
Y29 | 0 | Powerblock Yard Area | 技術支援中心(TSC) | N | 小 | 重要
Y30 | 1 | Powerblock Yard Area | U1 EDG Fuel Oil Storage Tanks | N | 小 | 重要
Y31 | 0 | Powerblock Yard Area | 焚化爐燃油槽 | N | 小 | 重要
Z01 | 0 | 35000公秉儲油槽區 | 35000公秉儲油槽 | N | 大 | 一般
Z01 | 0 | 35000公秉儲油槽區 | 全黑油槽抽油泵 | N | 大 | 一般
Z01 | 0 | 35000公秉儲油槽區 | 消防泡沫室 | N | 大 | 一般
Z02 | 0 | 10萬噸蓄水池區 | 5萬噸蓄水池2座 | N | 大 | 一般
Z02 | 0 | 10萬噸蓄水池區 | 水池電氣控制室 | N | 大 | 重要
Z03 | 0 | 2000噸消防水池區 | 2000噸消防水池 | N | 大 | 一般
Z03 | 0 | 2000噸消防水池區 | 消防泵室 | N | 小 | 一般
Z04 | 0 | 氣渦輪發電機廠房區 | 全黑消防泵室 | N | 大 | 一般
Z04 | 0 | 氣渦輪發電機廠房區 | 600公秉日用槽 | N | 大 | 一般
Z09 | 0 | 抽水機房區 | 加氯室 | N | 小 | 一般
Z09 | 0 | 抽水機房區 | 抽油站(已不使用) | N | 小 | 一般
Z10 | 0 | 自由場地震監測儀區 | 自由場地震監測儀 | N | 小 | 一般
Z11 | 0 | Cable Trench Area | Powerblock to 抽水機房區電氣室 | N | 小 | 重要
Z11 | 0 | Cable Trench Area | Powerblock to NSCW 泵室 | N | 小 | 重要
Z11 | 0 | Cable Trench Area | 抽水機房區電氣室to NSCW 泵室 | N | 小 | 重要
Z12 | 0 | 主警衛室區 | 主警衛室&保安監控室(2F) | N | 小 | 一般
Z13 | 0 | 低放射性廢棄物貯存庫區 | 低放射性廢棄物貯存庫 | Y | 大 | 重要